Определить устойчивость

а) по расположению корней характеристического уравнения;

б) по критерию Гурвица

для системы управления, заданной характеристическим уравнением

Варианты

- 100s2+21s+0.2=0

- 200s2+19s+0.09=0

- 300s2+17s+0.05=0

- 400s2+15s+0.035=0

- 500s2+13s+0.026=0

- 600s2+11s+0.017=0

- 800s2+9s+0.01=0

- 80s2+16s+0.188=0

- 60s2+23s+0.37=0

- 120s2+25s+0.2=0

- 10s2+51s+0.5=0

- 20s2+41s+0.5=0

в) используя критерий  Гурвица и Михайлова.

Варианты

Вид передаточной функции

Ws=k(Ts+1)(T1s+1)(T2s+1)(T3s+1)

Варианты заданий исходных данных приведены в таблице.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T,с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| T1,с | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| T2,с | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| T3,с | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Пример

1. По расположению корней характеристического уравнения.

600s2 + 11s +2= 0.

Находим корни этого уравнения:

Вывод. Поскольку вещественные части комплексно-сопряженных корней меньше нуля (корни расположены в левой полуплоскости), то система устойчива.

2. По критериям Гурвица и Михайлова

Передаточная функция примет вид: Ws=s2+3s+22s3+2s2+2

Структурная схема системы имеет вид:

Характеристическое уравнение:  – для замкнутой

- для разомкнутой систем

Критерии устойчивости

Критерии Гурвица.

Для того, чтобы система была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы все определители Гурвица из коэффициентов характеристического уравнения были больше нуля.

Составим определитель n-го порядка

Замкнутая система

Миноры:

(устойчива)

Разомкнутая система

(неустойчива)

Критерии Михайлова:

Для того, чтобы система была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы годограф, начинался при a0>0 с действительной положительной полуоси, при возрастании W от 0 до ∞ , последовательно обходился бы n квадрантов в …… направлении, не попадая в начало координат.

- характеристический номинал

Заменим  , получим:

,

|  | 0 | 1 | 1,1 | 2 | → ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re() | 4 | 1 | -0,37 | -8 | → -∞ |
| Im() | 0 | 1 | 0,64 | -10 | → -∞ |

система устойчива