Экзаменационные вопросы

Электротехника и электроника

- Линейные цепи постоянного тока. Элементы электрической цепи постоянного тока. Положительные направления токов и напряжений.

- Резистивные элементы. Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов.

- Источники электрической энергии постоянного тока. Источники ЭДС и источники тока.

- Законы Кирхгофа и их применение для расчета цепей постоянного тока.

- Обобщенный закон Ома. Работа и мощность электрического тока. Энергетический баланс. Условие передачи приемнику максимальной энергии.

- Получение, область применения и основные величины, характеризующие синусоидальный ток.

- Способы представления синусоидальных величин (волновыми диаграммами, тригонометрическими уравнениями, вращающимися векторами на декартовой плоскости).

- Представление синусоидальных величин комплексными числами.

- Резистор в цепи синусоидального тока.

- Идеальная индуктивная катушка в цепи синусоидального тока.

- Идеальный конденсатор в цепи синусоидального тока.

- Цепь синусоидального тока с последовательным соединением резистора, индуктивной катушки и конденсатора. Резонанс напряжений.

- Активная, реактивная и полная мощности в цепи синусоидального тока. Комплексная мощность.

- Цепь синусоидального тока с последовательным соединением резистора и индуктивной катушки.

- Цепь синусоидального тока с последовательным соединением резистора и конденсатора.

- Цепь синусоидального тока с параллельным соединением резистора, индуктивной катушки и конденсатора. Резонанс токов.

- Повышение коэффициента мощности активно-индуктивного потребителя.

- Получение, область применения и основные преимущества трехфазной системы токов.

- Соединение потребителей трехфазного тока звездой. Трехпроводная, четырехпроводная схемы. Работа при симметричном и несимметричном режимах.

- Соединение потребителей трехфазного тока треугольником. Работа при симметричном и несимметричном режимах.

- Мощность трехфазного потребителя. Измерение активной мощности в трехфазной цепи.

- Магнитные цепи электротехнических устройств. Основные величины, характеризующие магнитное поле (магнитный поток, магнитная индукция, магнитная проницаемость, напряженность магнитного поля). Свойства ферромагнитных материалов. Закон полного тока.

- Закон Ома для магнитной цепи. Порядок расчета неоднородной неразветвленной магнитной цепи.

- Порядок расчета разветвленной неоднородной магнитной цепи с использованием законов Кирхгофа.

- Определение и изображение электрического поля. Закон Кулона.

- Напряженность электрического поля. Электрический потенциал. Геометрическое описание электрического поля.

- Электропроводность. Проводники в электрическом поле. Электростатическая индукция. Плоский конденсатор. Электрическая емкость.

- Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Соединение конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора.

- Поверхностный эффект в проводниках.

30. Понятие о трехфазной системе электроснабжения. Схемы централизованного электроснабжения.

- Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Уравнения электрического и магнитного состояния.

- Приведенный трансформатор. Схема замещения приведенного трансформатора. Опыты холостого хода, короткого замыкания и нагрузки.

- Потери мощности и КПД трансформатора, их зависимость от нагрузки.

- Трехфазные трансформаторы.

- Измерительные трансформаторы тока и напряжения.

- Вращающееся магнитное поле. Получение и частота вращения. Использование в асинхронных и синхронных машинах.

- Устройство, принцип действия и область применения трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. Схемы включения статорных обмоток.

- КПД асинхронного электродвигателя. Коэффициент мощности и реактивная мощность двигателя при работе на холостом ходу и под нагрузкой.

- Вращающий момент и механическая характеристика асинхронного электродвигателя. Зависимость момента от напряжения сети и активного сопротивления роторной обмотки.

- Пуск асинхронного трехфазного электродвигателя и регулирование частоты вращения ротора.

- Однофазные и двухфазные (конденсаторные) двигатели. Устройство, принцип действия и область использования.

- Устройство, принцип действия и область применения машины постоянного тока (режим генератора и двигателя). Классификация машин по способу возбуждения.

- Особенности генераторов постоянного тока параллельного, последовательного и смешанного возбуждения.

- Электродвигатели постоянного тока. Схемы включения, пуск, реверсирование и регулирование частоты вращения.

- Рабочие характеристики двигателей постоянного тока параллельного, последовательного и смешанного возбуждения.

- Физические основы работы полупроводниковых приборов.

- Электропроводность полупроводников. Р-n переход. Образование контактной разности потенциалов. Проводимость р-n перехода при прямом и обратном включении источника напряжения.

- Полупроводниковый выпрямительный диод. Стабилитрон.

- Электрические схемы и принцип действия однофазных выпрямителей (однополупериодного, двухполупериодного и мостового). Назначение и работа сглаживающих фильтров.

- Тиристоры (динисторы, тринисторы). Структурные схемы, принцип работы. Вольт-амперные характеристики.

- Управляемый выпрямитель на тиристоре.

- Биполярные транзисторы. Структурные схемы. Принцип работы.

- Схемы включения биполярных транзисторов с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором, их свойства и характеристики.