Государственная система

промышленных приборов и средств автоматизации

технологических процессов

Теоретическое занятие

Специальность: 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья

ОП.01.03 Автоматизация технологических процессов

Тема 1.2. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации технологических процессов

Преподаватель: Селезнева С.В.

Пенза - 2022

Государственная система

промышленных приборов и средств автоматизации

технологических процессов

Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) создана с целью обеспечения техническими средствами систем контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях народного хозяйства. Объектами исследований в технической диагностике являются реальные технические системы. Их теоретический анализ предполагает определенную идеализацию объекта, при которой выделяют существенные свойства реальных систем и не учитывают второстепенные, т. е. реальные системы заменяют моделями. Таким образом, задачи технической диагностики заключаются в изучении объектов диагностики, построении и анализе их моделей, сборе и обработке статического материала о поведении объекта и его диагностике, разработке средств и методик технической диагностики.

Классификация средств измерений по выполняемым функциям и назначению. Средства измерения могут быть классифицированы по видам измерений

· для измерения давления;

· для измерения геометрических величин;

· для измерения механических величин;

· для измерения параметров потока, расхода, уровня и объема.

- Список использованной литературы

1Электронный ресурс. Режим доступа — свободный: https://moodle.kstu.ru/mod/book/tool/print/index.phpid=56178&chapterid=15333

2 Рачков М.Ю. Технические средства автоматизации. Учебник- М.: МГИУ,2006.-185с.

Рачков М.Ю. Технические средства автоматизации. Учебник- М.: МГИУ,2006.-185с.

Рачков М.Ю. Технические средства автоматизации. Учебник- М.: МГИУ,2006.-185с.