Основы понятия теории автоматического управления технологическими процессами

Теоретическое занятие

Специальность: 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья

ОП.01.03 Автоматизация технологических процессов

Тема 2.1. Основы понятия теории автоматического управления

технологическими процессами

Преподаватель: Селезнева С.В.

Пенза - 2022

Основы понятия теории автоматического управления технологическими процессами

При планировании, проведении и обобщении разработок АСУТП следует иметь в виду, что эти системы весьма разнообразны. Для решения ряда научных, технических и организационных вопросов необходимо пользоваться общей классификацией АСУТП, т. е. правилами разбиения всего множества этих систем на такие подмножества (классификационные группы), в пределах которых все входящие в них АСУТП одинаковы, близки или похожи в том или ином отношении. АСУТП как объекты классификации характеризуются многими существенными факторами и показателями, каждый из которых может выступать в роли классификационного признака. Поэтому общая классификация АСУТП состоит из ряда частных классификаций, проводимых по одному из таких признаков. В зависимости от поставленных целей необходимо пользоваться различными классификационными признаками или их разными сочетаниями.

Приводимая ниже классификация АСУТП может использоваться в основном с целями:

• выбора систем-аналогов на ранних этапах разработки АСУТП;

• оценки необходимых ресурсов при укрупненном планировании работ по созданию АСУТП;

• определения качества (научно-технического уровня) АСУТП;

• определения капиталоемкости АСУТП в условных единицах.

К основным классификационным признакам АСУТП относятся:

• уровень, занимаемый ТОУ и АСУТП в структуре предприятия;

• характер протекания технологического процесса во времени; • показатель условной информационной мощности; • уровень функциональной надежности АСУТП;

• тип функционирования АСУТП.

Классификации по каждому из указанных признаков (а также по любым их сочетаниям) могут рассматриваться и использоваться как независимые: конкретному индексу одного (или нескольких) признака могут соответствовать любые индексы других признаков.

- Список использованной литературы

1 Благовещенская М.М. Информационные технологии систем управления

технологическими процессами .-М.: Высшая школа 2005.

2 Рачков М.Ю. Технические средства автоматизации. Учебник- М.: МГИУ,2006.-185с.

Рачков М.Ю. Технические средства автоматизации. Учебник- М.: МГИУ,2006.-185с.

Рачков М.Ю. Технические средства автоматизации. Учебник- М.: МГИУ,2006.-185с.

Рачков М.Ю. Технические средства автоматизации. Учебник- М.: МГИУ,2006.-185с.