Типовые схемы контроля, регулирования, сигнализации, блокировки и защиты параметрами

технологического контроля

Практическое занятие

Специальность: 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья

ОП.01.03 Автоматизация технологических процессов

Тема 2.3. Типовые схемы контроля, регулирования, сигнализации,

блокировки и защиты параметрами

Преподаватель: Селезнева С.В.

Пенза - 2022

Типовые схемы контроля, регулирования, сигнализации, блокировки и защиты параметрами

технологического контроля

Цель: получить представление о схемах контроля, регулирования, сигнализации, блокировки и защиты параметрами технологического контроля.

Краткие теоретические сведения

На предприятиях находят применение разнообразные схемы сигнализации, отличающиеся числом и типом устройств, напряжением и родом тока, характером световых и звуковых сигналов. Правильно построенные схемы обеспечивают четкую сигнализацию, способствуют предотвращению аварий и несчастных случаев. Схема технологической сигнализации должна обеспечивать одновременную подачу светового и звукового сигналов; съем звукового сигнала (нажатием кнопочного выключателя); повторность срабатывания исполнительного устройства звуковой сигнализации (при вторичном отклонении параметра) после его отключения нажатием кнопочного выключателя; проверку исполнительных устройств сигнализаторов (световых и звуковых) от одного кнопочного выключателя. Надежность схемы сигнализации можно повысить, использовав две параллельно включенные лампы для сигнализации об одном параметре. В этом случае нет большой необходимости в цепи поверки ламп.

Ответьте на вопросы:

1. Какие системы являются системами автоматического контроля?

2. Какую информацию собирают систенмы автоматического контроля?

3. Как повысить надежность системы сигнализации?

4. Прочитайте схемы, представленные ниже:

Схема 1.

Схема 2.

- Список использованной литературы

1. Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.

2. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. ГОСТ 21.408 –93 – Офиц. изд. – М.: Изд-во стандартов, 2002.

Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.

Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.

Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.