Приборы и технические средства автоматизации

Теоретическое занятие

Специальность: 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья

ОП.01.03 Автоматизация технологических процессов

Тема 3.1. Приборы и технические средства автоматизации

Преподаватель: Селезнева С.В.

Пенза - 2022

Приборы и технические средства автоматизации

Технические средства автоматизации - приборы, устройства и технические системы, предназначенные для автоматизации производства. Т. с. а. обеспечивают автоматическое получение, передачу, преобразование, сравнение и использование

информации в целях контроля и управления производственными

процессами.

Типовые средства автоматизации могут быть техническими, аппаратными, программно-техническими и общесистемными. К техническим средствам автоматизации (ТСА) относят:

· датчики;

· исполнительные механизмы;

· регулирующие органы (РО);

· линии связи;

· вторичные приборы (показывающие и регистрирующие);

· устройства аналогового и цифрового регулирования;

· программно-задающие блоки;

· устройства логико-командного управления;

· модули сбора и первичной обработки данных и контроля состояния технологического объекта управления (ТОУ);

· модули гальванической развязки и нормализации сигналов;

· преобразователи сигналов из одной формы в другую;

· модули представления данных, индикации, регистрации и выработки сигналов управления;

· буферные запоминающие устройства;

· программируемые таймеры;

· специализированные вычислительные устройства, устройства допроцессорной подготовки.

К программно-техническим средствам автоматизации относят:

· аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи;

· управляющие средства;

· блоки многоконтурного аналогового и аналого-цифрового регулирования;

· устройства многосвязного программного логического управления;

· программируемые микроконтроллеры;

· локально-вычислительные сети.

К общесистемным средствам автоматизации относят:

· устройства сопряжения и адаптеры связи;

· блоки общей памяти;

· магистрали (шины);

· устройства общесистемной диагностики;

· процессоры прямого доступа для накопления информации;

· пульты оператора.

- Список использованной литературы

1. Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.

2. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. ГОСТ 21.408 –93 – Офиц. изд. – М.: Изд-во стандартов, 2002.

Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.

Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.

Клюев А.С., Клюев С.А. Проектирование систем автоматизации/ Под ред. А. С. Клюева. – М.: ИСПО – Сервис, 2002.