КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ВАРИАНТ 1

1. В чём заключается сущность метода определения влаги высушиванием до постоянной массы?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приведите формулу для расчёта и рассчитайте массовую долю влаги в продукте по данным, приведённым в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные для расчёта массовой доли влаги в продукте

| № пробы | m бюксы,г | m бюксы с навеской до высушивания, г | m бюксы с навеской после высушивания, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,2348 | 11,7644 | 11,6367 |
|  | 10,4794 | 11,8522 | 11,7344 |
| 2 | 10,6642 | 12,0567 | 11,9234 |
|  | 9,8976 | 11,3577 | 11,2144 |
| 3 | 9,9953 | 11,7833 | 11,5988 |
|  | 10,1134 | 11,6684 | 11,5133 |
| 4 | 10,7554 | 11,9846 | 11,8788 |
|  | 10,1122 | 11,7796 | 11,6122 |
| 5 | 9,7732 | 11,4578 | 11,3122 |
|  | 10,0573 | 11,4877 | 11,3746 |

Формула:

Результаты

| № пробы | Массовая доля влаги, % |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

2. В чём заключается сущность метода определения общей золы в продукте?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 В чём заключается сущность метода определения титруемой кислотности?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приведите формулу и рассчитайте титруемую кислотность продукта по данным таблицы 2

Таблица 2 – Исходные данные для расчёта титруемой кислотности в продукте

| № образца | V | m0 | W,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 19,8 | 19,3 |
|  | 1,5 | 20,1 | 20,4 |
| 2 | 1,5 | 20,1 | 19,1 |
|  | 1,5 | 20,1 | 19,8 |
| 3 | 4,2 | 20,0 | 13,9 |
|  | 4,2 | 20,0 | 14,7 |
| 4 | 1,5 | 19,5 | 19,3 |
|  | 1,5 | 20,0 | 20,4 |
| 5 | 3,3 | 19,9 | 13,7 |
|  | 3,3 | 19,5 | 14,6 |

V— объем раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм3 (0,1 н.), израсходованный

на титрование, см3;

т0 — масса навески продукта, г;

W— массовая доля влаги в продукте, %.

Формула:

Результаты

| № пробы | Кислотность, см3 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |