Лабораторная работа №13

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ

Цель работы:

1. Ознакомиться с явлением дифракции света.

2. Ознакомиться с одним из методов измерения длин волн светового излучения.

Приборы и принадлежности:

1. Оптическая скамья.

2. Дифракционная решетка.

3. Экран с миллиметровой шкалой и щелью.

4. Источник света.

1 ВВЕДЕНИЕ

По современным воззрениям, свет есть сложный электромагнитный процесс, обладающий как волновыми, так и корпускулярными свойствами. В некоторых явлениях (в основном связанных с распространением света) обнаруживаются волновые свойства света, и эти явления описываются волновой теорией. В других явлениях (в основном связанных с взаимодействием света с веществом) обнаруживаются корпускулярные свойства света, и такие явления описываются квантовой теорией. Волновая (электромагнитная) и корпускулярная (квантовая) теории не отвергают, а дополняют друг друга, отражая тем самым двойственный характер свойств света.

В данной лабораторной работе используется явление дифракции, в котором проявляются волновые свойства света. Согласно волновой теории, свет - это электромагнитные волны, длины которых лежат в пределах 0,38- 0,76 мкм (для видимого света).

Электромагнитная волна характеризуется колебаниями двух векторов: вектора напряженности электрического поля Е и вектора напряженности магнитного поля Н. Эти векторы колеблются в двух взаимно перпендикулярных направлениях , причем каждый из них перпендикулярен направлению распространения волны.

Таким образом, электромагнитные волны являются поперечными волнами.

Рисунок 1. – Процесс распространения световой волны

Длина волны λ, период Т, частота ν и скорость распространения электромагнитной волны v связаны между собой очевидными соотношениями:

λ=vT       или         v=ν/T

В вакууме все электромагнитные волны (а значит, и свет) распространяются с постоянной скоростью с (с = 3• 108 м/с, называемой скоростью света в вакууме). В среде же скорость распространения электромагнитной волны меньше и равна

v=c/n

где n - коэффициент преломления среды.

Дифракцией света называется отклонение света от прямолинейного направления вблизи непрозрачных препятствий.

Явление дифракции присуще всем волновым процессам и то, что это явление наблюдается у света, говорит о его волновой природе. Дифракция света наблюдается при распространении света в среде с резкими неоднородностями и заключается в отступлении в этих условиях от законов геометрической оптики. При этом размеры неоднородностей должны быть сравнимы с длиной волны. В противном случае будут выполняться законы геометрической оптики. Благодаря дифракции световые волны способны огибать препятствия и попадать в область геометрической тени.

В этом случае в области геометрической тени на экране возникает дифракционная картина - непрерывное и немонотонное изменение освещенности.

Различают два вида дифракции: дифракцию Френеля (дифракцию в расходящихся лучах) и дифракцию Фраунгофера (дифракцию в параллельных лучах).

Дифракцию можно наблюдать при прохождении света через узкую щель или на дифракционной решетке.

Дифракционной решеткой называется совокупность большого числа узких параллельных щелей, расположенных близко друг от друга,  расстояние d между серединами соседних щелей - периодом решетки (d = b + bо), где b и bо - размеры непрозрачного и прозрачного участков дифракционной решетки).

После прохождения света через дифракционную решетку на экране можно получить дифракционную картину- чередование светлых и тёмных полос (максимумов и минимумов света). Так как угол отклонения лучей света от прямолинейного направления зависит от длины волны света, то измеряя величину отклонения, можно определить длину волны света по формуле

λ = (d·x)/(k·z),

где d - постоянная решётки (период),

х - величина отклонения данного максимума на экране,

k - порядок максимума (1, 2. 3, ...)

z - расстояние от дифракционной решетки до экрана.

Рабочее задание.

Написать конспект. . В таблицу занести следующие данные

| Цвет | Z, мм | k | Х1, мм | Х2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красный | 500 | 1 | 33 | 35 |
|  |  | 2 | 68 | 72 |
| Зеленый | 500 | 1 | 27 | 30 |
|  |  | 2 | 59 | 62 |
| Синий | 500 | 1 | 22 | 24 |
|  |  | 2 | 45 | 50 |

В соответствии с рабочим заданием проделать вычисления по формуле .

Постоянная дифракционной решетки

d=0,01 мм

1. Для каждого цвета для каждого порядка k вычислить среднее значение х по формуле

##### хср= х1+х2

2. Для каждого цвета для каждого порядка k по среднему значению хср  вычислить длину волны λ .

Лабораторная работа № 15. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.

Написать конспект.  При написании конспекта первую половину страницы (название, цель работы...) до введения записывать обязательно. В таблицу занести следующие данные

| Цвет | Z, мм | k | Х1, мм | Х2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красный | 500 | 1 | 33 | 35 |
|  |  | 2 | 68 | 72 |
| Зеленый | 500 | 1 | 27 | 30 |
|  |  | 2 | 59 | 62 |
| Синий | 500 | 1 | 22 | 24 |
|  |  | 2 | 45 | 50 |

В соответствии с рабочим заданием проделать вычисления по формуле 15.9. Постоянная дифракционной решетки

d=0,01 мм

Результаты вычислений занести в таблицу.