Раздел 2 Диагностика, профилактика и меры борьбы

Практическое занятие 2. Отбор, упаковка и транспортировка паталогического материала для ПЦР, ИФА.

Это ключевая практическая процедура, от которой зависит достоверность лабораторных исследований (ПЦР, ИФА) и безопасность персонала. Ниже представлен алгоритм, основанный на действующих ветеринарных правилах (ВП 13.1-98 и приказах Минсельхоза).

1. Отбор проб (Правила асептики)

Требования к инструментам:

- Используются только стерильные инструменты (скальпели, ножницы, пинцеты, иглы).

- Для забора крови используется вакуумная система (вакутейнер) или одноразовый шприц.

- Пробирки и контейнеры должны быть химически чистыми (без консервантов, если не требуется иное).

Основные правила:

- Отбор от трупа: Проводится не позднее 2-4 часов после гибели животного (до начала аутолиза). Берут паренхиматозные органы (печень, селезенка, лимфоузлы, кусочек легкого, почки).

- Прижизненный отбор: Кровь (для ПЦР/ИФА — с антикоагулянтом или для получения сыворотки), смывы со слизистых (нос, прямая кишка), соскобы, фекалии.

- Стерильность: Каждый образец берётся чистым инструментом, чтобы избежать перекрестного загрязнения (кросс-контаминации).

2. Система «Трёх слоёв» (Упаковка)

Эта система обязательна для предотвращения утечки биоматериала (соответствует правилам перевозки опасных грузов класса 6.2 — Биологическая опасность).

| Слой | Компонент | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1-й слой | Первичная ёмкость | Герметичная пробирка (Эппендорф, вакутейнер) или контейнер с завинчивающейся крышкой. Обернут ватно-марлевым тампоном для впитывания жидкости. |
| 2-й слой | Вторичная упаковка | Влагонепроницаемый герметичный контейнер (лоток, пакет Zip-lock), куда помещают этикетку с образцом (распечатка, не рукопись на скотче!). |
| 3-й слой | Внешняя упаковка | Термоконтейнер (пенопластовый бокс) или транспортный ящик с холодоаккумуляторами. Знак биологической опасности (🚫 ☣️). |

Важно: Между вторым и третьим слоем помещают сорбент (пеленка, вата) на случай разгерметизации.

3. Холодовая цепь (Транспортировка)

Для ПЦР и ИФА критично сохранение РНК/ДНК и антигенов. Комнатная температура допустима только в течение 2 часов. Стандарт — +2°С…+8°С.

Алгоритм:

- Замораживание: Если дорога дольше 24 часов — пробы замораживают (-20°С), но это снижает выживаемость бактерий для посева (для ПЦР допустимо).

- Хладоэлементы: Замороженные аккумуляторы холода кладут на дно и сверху. Не кладите пробы прямо на лёд (гемолиз крови). Используйте прокладки.

- Терморегистратор: При дальних перевозках (почтой, авиа) необходим регистратор температуры (логгер) для подтверждения соблюдения режима.

4. Биологическая безопасность (СИЗ и обработка)

При отборе материала от больного животного или трупа действуют правила зооантропонозной безопасности.

Индивидуальная защита:

- Медицинский халат + фартук (непромокаемый).

- Две пары перчаток (при разрыве внешней — внутренняя защищает).

- Респиратор (класс FFP2/FFP3) или маска + защитный экран (щиток) на лицо.

- Сменная обувь или бахилы.

Дезинфекция:

- Инструменты после отбора кипятят или замачивают в дезрастворе (3% хлорамин, «Белизна» разведенная).

- Место забора (кожу трупа, стол) обрабатывают дезраствором.

- Отходы (ватные тампоны, перчатки) сжигают или утилизируют в красный пакет (класс Б).

5. Маркировка и Документация

Маркировка образца:

- На первичной пробирке: этикетка с номером пробы (не имя животного для сохранения анонимности).

- В документах: вид животного, кличка/инв. номер, дата и время отбора, предполагаемый диагноз, ФИО ветврача.

Сопроводительный документ (Направление):

- Адресат: название ветлаборатории.

- Перечень проб: № образца, вид материала, цель (ПЦР на ... / ИФА на ...).

- Дата и подпись, печать ветучреждения.

Типичные ошибки при отборе

- Перекрестное загрязнение: Один инструмент на несколько животных → ложноположительная ПЦР.

- Замораживание для ПЦР: Если отослать замороженную пробу без аккумуляторов, циклы «оттайка-заморозка» разрушат РНК.

- Один перчаточный слой: При укусах и проколах кожные покровы оголяются (риск бруцеллеза, бешенства).

- Без «холодовой цепи»: Пробы в кармане куртки или машине без контейнера — непригодны для ИФА через 3-4 часа (гемолиз крови).