
ЗАДАНИЕ 2
[bookmark: _GoBack]КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА САНИТАРНОГО КАЧЕСТВА ВОДЫ

Цель занятия. Отработать методики зоогигиенического обследования водоснабжения животноводческой фермы и составить ветеринарно-санитарное заключение по результатам исследования воды.
Материалы и оборудование. В полевых условиях, а также в лаборатори-ях применяются тест -комплекты: для определения нитритов, растворенного ки-слорода в воде, рН, аммиака, нитратов, фосфатов, железа, меди и др. Тест-комплект — комплект химических расходных материалов с принадлежностями
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· документацией, отличающийся простотой в использовании и достаточный для выполнения количественных и полуколичественных анализов воды.

Содержание занятия

Занятие проводят в хозяйстве. Заключение по качеству воды должно ос-новываться на данных обследования водоисточника, метода взятия пробы воды

· исследования ее в лаборатории кафедры или непосредственно на животно-водческой ферме (комплексе), в помещении ветеринарной аптеки или лабора-тории.
При обследовании водоисточника используют примерную схему.

1. Общие сведения: название хозяйства, водоема, из которого была взята вода для исследования; дата взятия пробы воды; санитарно-топографическое описание водоема; для каких целей используют воду на ферме.
2. Исследование органолептических и физических свойств воды: запах, вкус и привкус, прозрачность, цвет, наличие взвешенных частиц, сухой остаток, температура, рН.
3. Химические свойства воды: окисляемость, наличие минерального и альбуминоидного азота, нитритов, нитратов, общего железа, жесткость, раство-ренный кислород, ВПК воды.
4. Ветеринарно-санитарное исследование воды: микробное число (коли-индекс), наличие яиц и личинок гельминтов.
5. Заключение о качестве и пригодности воды для питьевых и технологических целей.
На основании результатов обследования водоема предлагают меры и ме-тоды по улучшению качества воды: отстаивание, коагуляцию, фильтрацию, а при неблагополучном санитарном состоянии воды — ее обеззараживание.
Другой вариант проведения данного занятия заключается в том, что каж-дый студент получает индивидуальное задание (результаты анализа воды), де-лает заключение о качестве воды, дает рекомендации по использованию воды для поения животных и приготовления кормов.
Пример. Вода для анализа взята 15 июня 2019 г. в 12.00 из пруда, распо-ложенного на территории животноводческого хозяйства «Колос» Пензенской области. Получены следующие результаты.
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	Запах, баллов
	3

	Вкус (привкус)
	3

	Цветность, градусов
	52

	Прозрачность (по шрифту), см
	22

	Мутность, мг/л
	2,9

	рН
	9,8

	Окисляемость, мг/л
	12,1

	Хлориды, мг/л
	400

	Сульфаты, мг/л
	580

	Минеральный азот, мг/л
	0,7

	Альбуминоидный азот, мг/л
	0,3

	Нитриты, мг/л
	3,9

	Нитраты, мг/л
	96,0

	Общее железо, мг/л
	0,8

	Растворенный кислород, мг/л
	2,1

	БПК5, мг/л
	8,5

	Общая жесткость, мг-экв/л
	14,2

	Колииндекс
	28,0

	Яйца гельминтов (в 1 л)
	1,0
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Выводы. На основании результатов санитарного осмотра водоисточника, органолептической оценки и лабораторных исследований воду нельзя считать доброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении.

Содержание большого количества азотсодержащих соединений, повы-шенная окисляемость и высокая концентрация хлоридов указывают на загряз-нение водоема органическими веществами, высокий колииндекс свидетельст-вует о бактериальном загрязнении, а наличие яиц гельминтов — о паразитар-ном загрязнении водоема.

Заключение. Исследуемую пробу воды следует признать неудовлетвори-тельной в эпизоотологическом отношении. Принять меры по очистке и недо-пущению загрязнения водоема. Воду для поения животных можно использо-вать после очистки и обеззараживания. После обеззараживания необходимо провести повторное исследование воды.
Поскольку вода из пруда берется для поения животных и приготовления кормов, она должна находиться под строгим санитарным контролем со стороны ветеринарных специалистов хозяйства.
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Просмотреть и проанализировать!!!! Взять свой источник!!!
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1. Санитарногигиенические требов ания к качеству питьевой воды
	(СанПиН 2.1.4.1074
	централизованное водоснабжение)

	
	
	

	
	Запах при температуре 20°С и при нагревании до 60°С, баллов
	Не более 2

	
	Вкус и привкус при 20°С, баллов
	
	Не более 2

	
	Цветность, градусов
	
	Не более 20

	
	Прозрачность (по шрифту), см
	
	Не менее 30

	
	Мутность (по каолину), мг/л
	
	Не более 1,5

	
	Общая минерализация (сухой остаток), мг/л
	Не более 1000

	
	рН
	
	6–9

	
	Общая жесткость, мг-экв/л
	
	Не более 7

	
	Железо общее, мг/л
	
	Не более 0,3

	
	Свинец, мг/л
	
	Не более 0,03

	
	Фтор, мг/л
	
	Не более 1,5

	
	Медь, мг/л
	
	Не более 1

	
	Сероводород, мг/л
	
	Не более 0,003

	
	Ртуть, мг/л
	
	Не более 0,0005

	
	Цинк, мг/ л
	
	Не более 5

	
	Мышьяк, мг/л
	
	Не более 0,05

	
	Марганец, мг/л
	
	Не более 0,1

	
	Окисляемость перманганатная, мг/л
	
	Не более 5

	
	Нитраты, мг/л
	
	Не более 45

	
	Хлориды, мг/л
	
	Не более 350

	
	Сульфаты, мг/л
	
	Не более 500

	
	Общее микробное число (в 1 мл)
	
	Не более 50

	
	Цисты лямблий (в 50 л)
	
	Отсутствуют

	
	Остаточный хлор, мг/л::
	
	

	
	свободный
	
	0,3–0,5

	
	связанный
	
	0,8–1,2

	
	Общая радиоактивность, Бк/л::
	
	

	
	А
	
	Не более 0,1

	
	В
	
	Не более 1






2. Санитарногигиенические требования к  качеству питьевой воды (СанПиН 2.1.4.1175

	Запах, баллов
	2–3

	Вкус (привкус), баллов
	2–3

	Цветность, градусов
	30

	Мутность, мг/л
	2

	Нитраты, мг/л
	До 45

	Колииндекс
	До 10

	Химические вещества, мг/л
	ПДК












3. Санитарногигиенические тр ебования к качеству воды поверхностных водоисточников для поения животных и приготовления кормов (ориентировочные нормативы)

	Запах при температуре 20°С и при нагревании до 60°С, баллов
	Не более 3

	Вкус и привкус при 20°С, баллов
	Не более 3

	
	Цветность, градусов
	
	
	
	До 40
	
	

	
	Прозрачность, см
	
	
	
	30
	
	

	
	Общая жесткость, мг-экв/л
	
	
	
	1,5–7
	
	

	
	Окисляемость перманганатная, мг/л
	
	
	Не менее 4
	
	

	
	Железо общее, мг/л
	
	
	
	0,3
	
	

	
	Нитриты, мг/л
	
	
	
	До 0,002
	
	

	
	Нитраты, мг/л
	
	
	
	До 45
	
	

	
	Азот (минеральный), мг/л
	
	
	
	Не более 0,1
	
	

	
	Хлориды, мг/л
	
	
	
	До 350
	
	

	
	Сульфаты, мг/л
	
	
	
	До 500
	
	

	
	Колииндекс
	
	
	
	До 10
	
	

	
	Микробное число (в 1 мл)
	
	
	
	До 300–400
	
	




	4. Химический состав воды, пригодной для прудовых хозяйств
	
	
	

	
	Показатель
	Виды прудов
	Нормативы
	
	МДУ
	
	

	
	Цветность, градусов
	Летние
	До 30
	
	До 50
	
	

	
	
	Зимовальные
	До 30
	
	До 50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кислород, мг/л
	—
	Более 6
	
	Не ниже 4
	
	

	
	Диоксид углерода, мг/л
	Летние
	До 20
	
	До 30
	
	

	
	
	Зимовальные
	До 10
	
	До 30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	рН
	—
	7–8
	
	6–9
	
	

	
	Щелочность, ммоль
	—
	1,8–3,5
	
	—
	
	

	
	Жесткость общая, нем. градусов
	—
	5–8
	
	3–5
	
	

	
	Окисляемость, мг/л
	Летние
	До 30
	
	До 40
	
	

	
	
	Зимовальные
	До 10
	
	До 20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Азот (альбуминоидный), мг/л
	Летние
	Доли мг
	
	До 2
	
	

	
	
	Зимовальные
	
	
	До 2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Аммиак солевой, мг/л
	Летние
	—
	
	До 2
	
	

	
	
	Зимовальные
	
	
	До 1,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нитриты, мг/л
	Летние
	До 0,02
	
	До 0,3
	
	

	
	
	Зимовальные
	
	
	Доли мг
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нитраты, мг/л
	Летние
	Доли мг
	
	До 2
	
	

	
	
	Зимовальные
	
	
	До 0,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Фосфаты, мг/л
	Летние
	До 1
	
	До 3
	
	

	
	
	Зимовальные
	0,1–0,2
	
	До 0,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Железо общее, мг/л
	—
	Доли мг
	
	До 2
	
	

	
	Хлориды, мг/л
	Летние
	—
	
	До 5000
	
	

	
	
	Зимовальные
	
	
	До 100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сульфаты, мг/л
	Летние
	—
	
	До 100
	
	

	
	
	Зимовальные
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