ЗАДАНИЕ 2

КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА САНИТАРНОГО КАЧЕСТВА ВОДЫ

Цель занятия. Отработать методики зоогигиенического обследования водоснабжения животноводческой фермы и составить ветеринарно-санитарное заключение по результатам исследования воды.

Материалы и оборудование. В полевых условиях, а также в лаборатори-ях применяются тест -комплекты: для определения нитритов, растворенного ки-слорода в воде, рН, аммиака, нитратов, фосфатов, железа, меди и др. Тест-комплект — комплект химических расходных материалов с принадлежностями

- документацией, отличающийся простотой в использовании и достаточный для выполнения количественных и полуколичественных анализов воды.

Содержание занятия

Занятие проводят в хозяйстве. Заключение по качеству воды должно ос-новываться на данных обследования водоисточника, метода взятия пробы воды

- исследования ее в лаборатории кафедры или непосредственно на животно-водческой ферме (комплексе), в помещении ветеринарной аптеки или лабора-тории.

При обследовании водоисточника используют примерную схему.

  - Общие сведения: название хозяйства, водоема, из которого была взята вода для исследования; дата взятия пробы воды; санитарно-топографическое описание водоема; для каких целей используют воду на ферме.

  - Исследование органолептических и физических свойств воды: запах, вкус и привкус, прозрачность, цвет, наличие взвешенных частиц, сухой остаток, температура, рН.

  - Химические свойства воды: окисляемость, наличие минерального и альбуминоидного азота, нитритов, нитратов, общего железа, жесткость, раство-ренный кислород, ВПК воды.

  - Ветеринарно-санитарное исследование воды: микробное число (коли-индекс), наличие яиц и личинок гельминтов.

  - Заключение о качестве и пригодности воды для питьевых и технологических целей.

На основании результатов обследования водоема предлагают меры и ме-тоды по улучшению качества воды: отстаивание, коагуляцию, фильтрацию, а при неблагополучном санитарном состоянии воды — ее обеззараживание.

Другой вариант проведения данного занятия заключается в том, что каж-дый студент получает индивидуальное задание (результаты анализа воды), де-лает заключение о качестве воды, дает рекомендации по использованию воды для поения животных и приготовления кормов.

Пример. Вода для анализа взята 15 июня 2019 г. в 12.00 из пруда, распо-ложенного на территории животноводческого хозяйства «Колос» Пензенской области. Получены следующие результаты.

| Запах, баллов | 3 |
| --- | --- |
| Вкус (привкус) | 3 |
| Цветность, градусов | 52 |
| Прозрачность (по шрифту), см | 22 |
| Мутность, мг/л | 2,9 |
| рН | 9,8 |
| Окисляемость, мг/л | 12,1 |
| Хлориды, мг/л | 400 |
| Сульфаты, мг/л | 580 |
| Минеральный азот, мг/л | 0,7 |
| Альбуминоидный азот, мг/л | 0,3 |
| Нитриты, мг/л | 3,9 |
| Нитраты, мг/л | 96,0 |
| Общее железо, мг/л | 0,8 |
| Растворенный кислород, мг/л | 2,1 |
| БПК5, мг/л | 8,5 |
| Общая жесткость, мг-экв/л | 14,2 |
| Колииндекс | 28,0 |
| Яйца гельминтов (в 1 л) | 1,0 |

Выводы. На основании результатов санитарного осмотра водоисточника, органолептической оценки и лабораторных исследований воду нельзя считать доброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении.

Содержание большого количества азотсодержащих соединений, повы-шенная окисляемость и высокая концентрация хлоридов указывают на загряз-нение водоема органическими веществами, высокий колииндекс свидетельст-вует о бактериальном загрязнении, а наличие яиц гельминтов — о паразитар-ном загрязнении водоема.

Заключение. Исследуемую пробу воды следует признать неудовлетвори-тельной в эпизоотологическом отношении. Принять меры по очистке и недо-пущению загрязнения водоема. Воду для поения животных можно использо-вать после очистки и обеззараживания. После обеззараживания необходимо провести повторное исследование воды.

Поскольку вода из пруда берется для поения животных и приготовления кормов, она должна находиться под строгим санитарным контролем со стороны ветеринарных специалистов хозяйства.

Просмотреть и проанализировать!!!! Взять свой источник!!!

1. Санитарногигиенические требов ания к качеству питьевой воды

| (СанПиН 2.1.4.1074 |  | централизованное водоснабжение) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запах при температуре 20°С и при нагревании до 60°С, баллов |  | Не более 2 |
|  | Вкус и привкус при 20°С, баллов |  | Не более 2 |
|  | Цветность, градусов |  | Не более 20 |
|  | Прозрачность (по шрифту), см |  | Не менее 30 |
|  | Мутность (по каолину), мг/л |  | Не более 1,5 |
|  | Общая минерализация (сухой остаток), мг/л |  | Не более 1000 |
|  | рН |  | 6–9 |
|  | Общая жесткость, мг-экв/л |  | Не более 7 |
|  | Железо общее, мг/л |  | Не более 0,3 |
|  | Свинец, мг/л |  | Не более 0,03 |
|  | Фтор, мг/л |  | Не более 1,5 |
|  | Медь, мг/л |  | Не более 1 |
|  | Сероводород, мг/л |  | Не более 0,003 |
|  | Ртуть, мг/л |  | Не более 0,0005 |
|  | Цинк, мг/ л |  | Не более 5 |
|  | Мышьяк, мг/л |  | Не более 0,05 |
|  | Марганец, мг/л |  | Не более 0,1 |
|  | Окисляемость перманганатная, мг/л |  | Не более 5 |
|  | Нитраты, мг/л |  | Не более 45 |
|  | Хлориды, мг/л |  | Не более 350 |
|  | Сульфаты, мг/л |  | Не более 500 |
|  | Общее микробное число (в 1 мл) |  | Не более 50 |
|  | Цисты лямблий (в 50 л) |  | Отсутствуют |
|  | Остаточный хлор, мг/л:: |  |  |
|  | свободный |  | 0,3–0,5 |
|  | связанный |  | 0,8–1,2 |
|  | Общая радиоактивность, Бк/л:: |  |  |
|  | А |  | Не более 0,1 |
|  | В |  | Не более 1 |

- Санитарногигиенические требования к  качеству питьевой воды (СанПиН 2.1.4.1175

| Запах, баллов | 2–3 |
| --- | --- |
| Вкус (привкус), баллов | 2–3 |
| Цветность, градусов | 30 |
| Мутность, мг/л | 2 |
| Нитраты, мг/л | До 45 |
| Колииндекс | До 10 |
| Химические вещества, мг/л | ПДК |

- Санитарногигиенические тр ебования к качеству воды поверхностных водоисточников для поения животных и приготовления кормов (ориентировочные нормативы)

| Запах при температуре 20°С и при нагревании до 60°С, баллов |  |  |  |  | Не более 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вкус и привкус при 20°С, баллов |  |  |  |  | Не более 3 |
|  |  | Цветность, градусов |  |  |  | До 40 |  |  |
|  |  | Прозрачность, см |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Общая жесткость, мг-экв/л |  |  |  | 1,5–7 |  |  |
|  |  | Окисляемость перманганатная, мг/л |  |  |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | Железо общее, мг/л |  |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | Нитриты, мг/л |  |  |  | До 0,002 |  |  |
|  |  | Нитраты, мг/л |  |  |  | До 45 |  |  |
|  |  | Азот (минеральный), мг/л |  |  |  | Не более 0,1 |  |  |
|  |  | Хлориды, мг/л |  |  |  | До 350 |  |  |
|  |  | Сульфаты, мг/л |  |  |  | До 500 |  |  |
|  |  | Колииндекс |  |  |  | До 10 |  |  |
|  |  | Микробное число (в 1 мл) |  |  |  | До 300–400 |  |  |

| 4. Химический состав воды, пригодной для прудовых хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | Виды прудов | Нормативы |  | МДУ |  |  |
|  | Цветность, градусов | Летние | До 30 |  | До 50 |  |  |
|  |  | Зимовальные | До 30 |  | До 50 |  |  |
|  | Кислород, мг/л | — | Более 6 |  | Не ниже 4 |  |  |
|  | Диоксид углерода, мг/л | Летние | До 20 |  | До 30 |  |  |
|  |  | Зимовальные | До 10 |  | До 30 |  |  |
|  | рН | — | 7–8 |  | 6–9 |  |  |
|  | Щелочность, ммоль | — | 1,8–3,5 |  | — |  |  |
|  | Жесткость общая, нем. градусов | — | 5–8 |  | 3–5 |  |  |
|  | Окисляемость, мг/л | Летние | До 30 |  | До 40 |  |  |
|  |  | Зимовальные | До 10 |  | До 20 |  |  |
|  | Азот (альбуминоидный), мг/л | Летние | Доли мг |  | До 2 |  |  |
|  |  | Зимовальные |  |  | До 2 |  |  |
|  | Аммиак солевой, мг/л | Летние | — |  | До 2 |  |  |
|  |  | Зимовальные |  |  | До 1,5 |  |  |
|  | Нитриты, мг/л | Летние | До 0,02 |  | До 0,3 |  |  |
|  |  | Зимовальные |  |  | Доли мг |  |  |
|  | Нитраты, мг/л | Летние | Доли мг |  | До 2 |  |  |
|  |  | Зимовальные |  |  | До 0,2 |  |  |
|  | Фосфаты, мг/л | Летние | До 1 |  | До 3 |  |  |
|  |  | Зимовальные | 0,1–0,2 |  | До 0,5 |  |  |
|  | Железо общее, мг/л | — | Доли мг |  | До 2 |  |  |
|  | Хлориды, мг/л | Летние | — |  | До 5000 |  |  |
|  |  | Зимовальные |  |  | До 100 |  |  |
|  | Сульфаты, мг/л | Летние | — |  | До 100 |  |  |
|  |  | Зимовальные |  |  |  |  |  |